消防安全重点单位档案

单位类别：

单位名称：

建档时间：

监督单位：

说　　　明

一、根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》有关规定，消防安全重点单位应建立消防档案，并将消防安全基本情况部分报当地消防部门存档备查。

二、档案必备资料，包括单位消防安全基本情况和消防安全管理情况。

消防安全基本情况具体包含：（一）单位基本概况和消防安全重点部位情况；（二）建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件资料；（三）消防管理组织机构和各级消防安全负责人；（四）单位消防安全管理制度、操作规程；（五）消防设施、器材情况；（六）专职消防队、志愿消防队人员及其器材配备情况；（七）重点工种、消防控制室操作人员登记表；（八）新增消防产品、防火材料的合格证明材料；（九）单位灭火应急疏散预案；（十）单位总平面图、疏散平面图、消防设施系统图等；

消防安全管理情况具体包括：（一）日常消防监督执法的各种法律文书；（二）消防设施全面测试以及维护保养记录；（三）消防监督检查记录；（四）消防安全重点单位动态监督管理情况登记表；（五）其他资料。

三、档案应当详实，全面反映单位基本情况和消防监督动态管理情况，包括文字、材料、图表等。应当根据实际情况变化及时更新。

四、各类表格、文书用黑墨水填写或打印，书写工整、清晰，各项内容完整、准确。各类表格、文书填写核对无误后应当及时归档。

五、消防安全基本情况根据单位情况变动随时调整，消防安全管理情况应按照年度整理成册。

六、消防安全基本情况应报当地消防部门备案。员工消防安全教育培训记录，自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书复印件，建筑消防设施维护保养情况，历次消防行政许可、备案文件复印件，历次责令立即改正通知书、责令限期改正通知书、复查申请、历次消防行政处罚、火灾事故调查等应在变更后及时报消防部门备案。

目　　　录

| 类别 | 序号 | 档案名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消 防 安 全 基 本 情 况 | 1 | 重点单位基本情况和消防安全重点部位情况 |  |
|  | 2 | 建筑物或场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、验收及消防安全检查情况 |  |
|  | 3 | 消防组织管理机构人员名单；消防归口管理部门人员名单 |  |
|  | 4 | 主要建筑基本概况 |  |
|  | 5 | 建筑消防设施情况 |  |
|  | 6 | 灭火器材登记表 |  |
|  | 7 | 专职（志愿）消防队情况登记表及其消防器材配备情况 |  |
|  | 8 | 重点工种人员登记表 |  |
|  | 9 | 消防安全职责制度 |  |
|  | 10 | 灭火和应急疏散预案 |  |
|  | 11 | 单位平面布置图，疏散平面图、消防设施系统图 |  |
| 消 防 安 全 管 理 情 况 | 1 | 公安消防机构填发的各种法律文书 |  |
|  | 2 | 消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录 |  |
|  | 3 | 火灾隐患及其整改情况记录 |  |
|  | 4 | 防火检查、巡查记录 |  |
|  | 5 | 燃气、电气设备和防雷、防静电设备检测记录 |  |
|  | 6 | 消防安全教育培训记录 |  |
|  | 7 | 消防演练记录 |  |
|  | 8 | 火灾事故记录 |  |
|  | 9 | 消防会议记录 |  |
|  | 10 | 消防奖惩情况记录 |  |
|  | 11 | 其他 |  |

消防安全基本情况

单位基本情况

填制时间：    年   月   日

| 单位名称 |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 消防安全责任人 | 姓名 |  | 消防安全管理人 | 姓名 |  |
|  | 职务 |  |  | 职务 |  |
|  | 电话 |  |  | 电话 |  |
| 日常联系人 |  |  |  | 电话 |  |
| 固定资产 （万元） |  |  | 年总产值 （万元） |  |  |
| 占地面积 （m2） |  |  | 总建筑面积 （m2） |  |  |
| 职工人数 |  | 志愿消防队人数 |  | 自动消防设施情况 |  |
| 所属地区派出所 |  |  | 上级主管部门 |  |  |
| 营业时最大人数（人） |  |  | 燃气类型 |  |  |
| 电力负荷等级 | 220V ( ) 380V ( ) |  | 用电设备负荷（Kw） |  |  |
| 市政进水管数量 （根）/管径（mm） |  |  | 消防栓数量 （个）/口径（mm） | 室内 |  |
| 消防水池容量（m3） |  |  |  | 室外 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

消防安全重点部位情况

填制时间：    年   月   日

| 部位名称 |  | 消防安全责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基 本 情 况 |  |  |  |
| 火 灾 危 险 性 |  |  |  |
| 预 防 措 施 |  |  |  |
| 扑 救 措 施 |  |  |  |

注：基本情况的填写应根据单位实际情况说明建筑概况、疏散通道、生产、使用、储存物品等情况；有多个消防安全重点单位的单位可分页填写。

避难层（间）

填制时间：    年   月   日

| 避难层（间） 所在位置 |  |
| --- | --- |
| 避难层（间） 总面积（m2） |  |
| 其他需要 说明的情况 |  |

备注：超高层建筑和其他设有避难层（间）的建筑填写。

建筑物或场所施工、使用或者开业前的

消防设计审核、验收及消防安全检查情况资料

填制时间：    年   月   日

| 文件名称 | 发文机关 | 文件（文书）编号 | 发文日期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：有关文件资料的原件附在该页之后。

消防组织管理机构人员名单

填制时间：    年   月   日

| 消防安全责任人姓名 | 职务 | 联系电话 | 是否经过专门消防培训 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全管理人姓名 | 职务 | 联系电话 | 是否经过专门消防培训 |
| 部门负责人姓名 | 负责部门 |  | 联系电话 |

备注：后附工商营业执照、消防安全管理人任命文件、培训证书复印件等。

消防归口管理部门人员名单

填制时间：    年   月   日

| 归口管理职能部门 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归口管理职能部门责任人 |  |  |
| 专兼职消防管理人姓名 | 岗位 | 是否经过专门消防培训 |
| 其他需要 说明的情况 |  |  |

备注：后附单位职责划分文件文件、培训证书复印件等。

民用建筑概况

填制时间：    年   月   日

| 建筑物名称 |  |  | 建造时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积（m2） |  |  | 建筑物占地面积（m2） |  |  |  |  |
| 建筑高度（m） |  |  | 标准层面积（m2） |  |  |  |  |
| 地上层面积（m2） |  |  | 地下层面积（m2） |  |  |  |  |
| 地上（层）（m2） |  |  | 地下（层）（m2） |  |  |  |  |
| 各楼层使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑结构 |  |  | 耐火等级 |  |  |  |  |
| 建筑物内同一时间可容纳最大人数 |  |  | 防火卷帘数量（扇） |  |  |  |  |
| 消防电梯数量 |  |  | 消防电梯分别所在位置 |  |  |  |  |
| 防火门类型 | （甲级防火门） |  | （乙级防火门） |  |  | （丙级防火门） |  |
| 防火门数量（扇） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有消防设施系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施 具体情况 | 类型 | 是否设置 |  | 是否独立 |  |  | 从属于 |
| 毗邻建筑的性质 及情况 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表一栋建筑填写一份，无此类建筑可不填，也可自行根据实际情况调整或设计表格。

工业建筑概况

填制时间：    年   月   日

| 建筑物名称 |  | 建造时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积（m2） |  | 建筑物占地面积（m2） |  |  |  |  |
| 建筑高度（m） |  | 标准层面积（m2） |  |  |  |  |
| 地上层面积（m2） |  | 地下层面积（m2） |  |  |  |  |
| 地上（层）（m2） |  | 地下（层）（m2） |  |  |  |  |
| 各楼层使用情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑结构 |  | 耐火等级 |  |  |  |  |
| 火灾危险性 |  | 正常工作时间最多工作人数（人） |  |  |  |  |
| 主要生产易燃易爆危险物品的种类 |  | 数量（吨） |  |  |  |  |
| 消防电梯数量 |  | 消防电梯分别所在位置 |  |  |  |  |
| 主要产品 |  | 防火卷帘数量（扇） |  |  |  |  |
| 防火门类型 | （甲级防火门） | （乙级防火门） |  |  | （丙级防火门） |  |
| 防火门数量（扇） |  |  |  |  |  |  |
| 是否有消防设施系统 |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施 具体情况 | 类型 | 是否设置 | 是否独立 |  |  | 从属于 |
|  | 室内消防栓给水系统 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |
|  | 防烟系统 |  |  |  |  |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |
|  | 气体自动灭火系统 |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |
|  | 其他系统 |  |  |  |  |  |
| 毗邻建筑的性质 及情况 |  |  |  |  |  |  |

备注：此表一栋建筑或一套装置填写一份，无此类建筑可不填，也可自行根据实际情况调整或设计表格。

仓库概况

填制时间：    年   月   日

| 建筑物名称 |  |  | 总建筑面积 |  | （m2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建造时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物占地面积（m2） |  |  | 建筑高度（m） |  |  |  |  |
| 耐火等级 |  |  | 建筑结构 |  |  |  |  |
| 标准层面积（m2） |  |  | 火灾危险性 |  |  |  |  |
| 主要储存物 |  |  | 主要储存物数量 |  | （T） |  |  |
| 防火卷帘数量（扇） |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火门类型 | （甲级防火门） |  | （乙级防火门） |  |  | （丙级防火门） |  |
| 防火门数量（扇） |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电梯数量 |  |  | 消防电梯分别所在位置 |  |  |  |  |
| 是否有消防设施系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施 具体情况 | 类型 | 是否设置 |  | 是否独立 |  |  | 从属于 |
| 毗邻建筑的性质 及情况 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表一栋建筑填写一份，无此类建筑可不填，也可自行根据实际情况调整或设计表格。

建筑消防设施情况

填制时间：    年   月   日

| 设施名称 | 设计单位 | 施工单位 | 验收情况 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

室内消火栓系统

填制时间：    年   月   日

| 设置部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内消火栓数量 |  |  | 消防泵设置部位 |  |  |
| 消防泵数量 |  | 流量（L/S） |  | 扬程（m） |  |
| 接合器数量（个） |  |  |  |  |  |
| 屋顶水箱容量（m3） |  |  |  |  |  |
| 竖管管径（m） |  |  |  |  |  |
| 稳压泵数量 |  | 流量（L/S） |  | 扬程（m） |  |
| 气压罐容量 | （m3） |  |  |  |  |
| 消防水喉数量 | （个） |  |  |  |  |
| 系统状态 |  |  |  |  |  |
| 责任部门 |  |  | 责任人 |  |  |
| 维修保养单位 |  |  |  |  |  |

自动喷水灭火系统

填制时间：    年   月   日

| 设置部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷淋泵设置部位 |  |  | 报警阀数（个） |  |  |
| 水流指示器（个） |  |  | 喷头数（个） |  |  |
| 水泵接合器（个） |  |  | 干管管径（mm） |  |  |
| 减压阀数（个） |  |  | 竖向分区（个） |  |  |
| 喷淋泵数（个） |  | 流量（L/S） |  | 扬程（m） |  |
| 稳压泵量（个） |  | 流量（L/S） |  | 扬程（m） |  |
| 屋顶水箱容量（m3） |  |  |  |  |  |
| 系统形式 |  |  |  |  |  |
| 系统状态 |  |  |  |  |  |
| 责任部门 |  |  | 责任人 |  |  |
| 维修保养单位 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

火灾自动报警系统

填制时间：    年   月   日

| 设置部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防控制室设置位置 |  |  | 系统形式 |  |  |
| 报警控制器型号 |  | 数量（台） |  | 生产厂 |  |
| 联动控制器型号 |  | 数量（台） |  | 生产厂 |  |
| 手动报警 型号 |  | 数量（台） |  | 生产厂 |  |
| 探测器 类型 |  | 数量（台） |  |  |  |
| 系统状态（单选） |  |  |  |  |  |
| 责任部门 |  |  | 责任人 |  |  |
| 维修保养 单位 |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |

防排烟系统

填制时间：    年   月   日

| 设置部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防烟送风机数量（只） |  | 风机安装位置 |  |
| 排烟排风机数量（只） |  | 风机安装位置 |  |
| 风机类型 |  | 风机设置部位 |  |
| 风机风量（m3/h） |  | 系统状态 |  |
| 动作方式 |  |  |  |
| 责任部门及责任人 |  |  |  |
| 维修保养 单位 |  |  |  |
| 排烟设施 类型 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

消防器材登记

填制时间：    年   月   日

| 名称 | 型号 | 生产厂家 | 配置时间 | 配置部位 | 数量 | 维修单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

消防安全制度

| 消 防 安 全 制 度 和 应 急 预 案 | 消防安全教育、培训制度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 防火检查、巡查制度 |  |
|  | 安全疏散设施管理制度 |  |
|  | 消防设施、器材维护管理制度 |  |
|  | 火灾隐患整改制度 |  |
|  | 用火、用电安全管理制度 |  |
|  | 灭火和应急疏散预案演练制度 |  |
|  | 灭火、应急疏散制度 |  |
|  | 燃气和电气设备的检查和管理制度（含防雷、防静电） |  |
|  | 消防（控制室）值班制度 |  |
|  | 消防安全工作考评和奖惩制度 |  |
|  | 专职和义务消防队的组织管理制度 |  |
|  | 易燃易爆危险物品和场所防火防爆 |  |
| 操 作 规 程 |  |  |
|  | 请记载本单位根据实际情况制定的其它保障消防安全的操作规程 |  |

备注：后附各种制度和规程公布文件。

专职（志愿）消防队情况登记

填制时间：    年   月   日

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 所属部门 | 入队时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

消防装备情况

| 装备名称 | 型号 | 装备数量 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- |

重点工种人员情况

填制时间：    年   月   日

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 所在 部门 | 所从 事工种 | 是否受过 专门 训练 | 参加 培训 时间 | 领证 时间 | 证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、重点工种主要包括电气焊工、消防设施值班人员。

2、后附培训证书复印件等。

灭火和应急疏散预案

单位（总）平面图

单位疏散平面图

单位消防系统图

消防安全管理情况

公安消防机构填发的各种法律文书

填制时间：    年   月   日

| 序号 | 文书名称文号 | 针对部位 | 发文单位 | 发文时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：对检查发现问题的整改措施和整改结果附后。

消防设施定期检查、自动消防设施

全面检测及维修保养记录

填制时间：    年   月   日

| 检查（维修）时间 |  |
| --- | --- |
| 检查（维修）人员 |  |
| 检查（维修）部位 |  |
| 检查（维修）内容 |  |
| 发现的火灾隐患 |  |
| 处理措施 |  |

附件：维修保养报告（每月至少一次）和年度检测记录附后。

火灾隐患及其整改记录

填制时间：    年   月   日

| 检查时间 |  |
| --- | --- |
| 检查人员 |  |
| 检查部位 |  |
| 检查内容 |  |
| 发现的火灾隐患 |  |
| 整改情况 |  |

防火检查、巡查记录

燃气、电气设备和防雷、防静电设备检测记录

填制时间：    年   月   日

| 检查时间 |  |
| --- | --- |
| 检查人员 |  |
| 检查部位 |  |
| 检查内容 |  |
| 发现的火灾隐患 |  |
| 处理措施 |  |

备注：各种检测记录附后。

消防演练记录

填制时间：    年   月   日

| 演练名称 |  |
| --- | --- |
| 演练时间 |  |
| 演练发起人 |  |
| 参加人数 |  |
| 演练内容记录 处理措施 |  |

灭火和应急疏散预案演练效果评价表

| 灭火和应急疏散 预案演练名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练时间 |  |  |  |  |
| 灭火行动组 | 行动速度 □快□一般□慢 | 职责掌握 □好□一般□差 | 器材熟悉 □好□一般□差 | 灭火效果 □好□一般□差 |
| 协调联络组 | 行动速度 □快□一般□慢 | 职责掌握 □好□一般□差 | 常识熟悉 □好□一般□差 | 通讯效果 □好□一般□差 |
| 疏散引导组 | 行动速度 □快□一般□慢 | 职责掌握 □好□一般□差 | 技能熟悉 □好□一般□差 | 疏散效果 □好□一般□差 |
| 安全防护救护组 | 行动速度 □快□一般□慢 | 职责掌握 □好□一般□差 | 器材熟悉 □好□一般□差 | 救护效果 □好□一般□差 |
| 演练计划 总体评价 |  |  |  |  |
| 纠正和改进措施 |  |  |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |  |

备注：附演练照片和其他资料。

消防安全培训记录

填制时间：    年   月   日

| 时间 | 地点 | 内容 | 授课人 |
| --- | --- | --- | --- |

消防安全培训记录

| 培训班名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  | 培训组织 |  |
| 培训情况记录 |  |  |  |
| 培训总结和效果评价 |  |  |  |
| 编制 |  | 审核 |  |

备注：建立员工个人培训卡另行存档（建议由人事部门存档管理）

个人培训卡

| 姓名 |  | 出生年月 |  | 性别 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 时间 | 参加消防安全培训及持证情况 |  |  |  |  |  |

火灾情况记录

| 序号 | 起火 时间 | 起火 部位 | 起火 原因 | 直接财产损失（元） | 间接财产损失（元） | 死亡人数 |  | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 死 | 伤 |  |

消防会议记录

填制时间：    年   月   日

| 会议时间 |  |
| --- | --- |
| 参加会议人员 |  |
| 会议议题 |  |
| 会议记录 |  |

消防奖惩情况记录

| 时间 | 奖惩单位 | 奖惩原因 | 奖惩情况 |
| --- | --- | --- | --- |

其他应存档内容：